{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["安全柜","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"安全柜","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,6],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                    天津吉瑞安科技发展有限公司安全产品        www.jiruian.com"]
["汇安牌----安全柜系列"]
[]
[]
["型号","图片","外形尺寸","重量（kg）","可调层板","容积    （加仑/升）","备注"]
[null,null,"(高*宽*深/mm)",null,"/承重（kg）"]
["HA08004（R）(B)",null,"560*430*430",35,"1/50","4/15","单门（可配闭门器）"]
["HA08012（R）(B)",null,"890*590*460",56,"1/50","12/45","单门（可配闭门器）"]
["HA08022（R）(B)",null,"1650*590*460",100,"2/50","22/85","单门（可配闭门器）"]
["HA08030（R）(B)",null,"1120*1090*460",100,"1/50","30/114","双门（可配闭门器）"]
["HA08045（R）(B)",null,"1650*1090*460",138,"2/100","45/170","双门（可配闭门器）"]
["HA08060（R）(B)",null,"1650*860*860",165,"2/100","60/227","双门（可配闭门器）"]
["HA08090（R）(B)",null,"1650*1090*860",190,"2/100","90/340","双门（可配闭门器）"]
["HA08110（R）(B)",null,"1650*1500*860",270,"2/100","110/410","双门（可配闭门器）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}